АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ФАТЕЖА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  14 сентября  2020 года        №  82

«Об организации проверки

готовности тепло-снабжающих,

тепло-сетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

к работе в осенне-зимний период

2020-2021 гг.»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-Фз «О теплоснабжении», Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях проведения проверки теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг. (Приложение № 2).

3. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. (Приложение № 3).

4. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. в своей работе руководствоваться Порядком оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

5. Результаты оценки проверки объектов оформить паспортами готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. (Приложение № 4).

6. Считать утратившим силу распоряжение от 20 сентября 2019 г № 164 «Об организации проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Фатежа                                                             Е.В.Лобов

Исп. Чаплыгина Л.Б.

8(47144) 2-15-07

Приложение № 1

к распоряжению Администрации города Фатежа

от 14 сентября 2020 г. № 82

Программа

проведения  проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Фатежа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

1. Проверка теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций.

1.1. Теплоэнергетика.

1.1.1. Подготовка теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика.

1.1.2. Проверка укомплектованности эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб обученным и аттестованным персоналом.

1.1.3. Обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

1.1.4. Наладка теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями принадлежащих им тепловых сетей.

1.1.5. Контроль режимов потребления тепловой энергии.

1.1.6. Обеспечение теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями качества теплоносителей и соблюдение водно-химического режима.

1.1.7. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

1.1.8. Обеспечение эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса с проведением соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

1.1.9. Обеспечение наличия утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.

1.1.10. Обеспечение наличия расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

1.1.11. Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, промывки  оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок, проведение испытаний оборудования на плотность и прочность.

1.1.12. Выполнение утвержденного плана подготовки теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования.

1.1.13. Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей, источников тепловой энергии, теплоснабжающих установок.

1.1.14. Обеспечение наличия договоров поставки топлива теплоснабжающим и тепло-сетевым организациям, не допускающим перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

1.1.15. Обеспечение наличия документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями.

1.1.16. Обеспечение надлежащего утепления зданий и тепловых пунктов потребителей тепловой энергии.

1.1.17. Обеспечение нормативного состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии.

1.2. Электроэнергетика.

1.2.1. Обеспечение надлежащего состояния электроустановок и их соответствия проекту.

1.2.2. Обеспечение соответствия категорийности электроснабжения проекту; наличия резервных источников электроснабжения и блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.

1.2.3. Обеспечение наличия паспортов заземляющих устройств, кабельных линий и их текущей эксплуатации.

1.2.4. Обеспечение наличия протоколов испытаний и измерений параметров электроснабжения электроустановок.

1.2.5. Проверка соответствия оснащенности помещения котельной проектному решению.

1.2.6. Обеспечение наличия переносных приборов освещения и электроинструмента для проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ; проверенных, готовых к использованию средств защиты, инструмента, средств пожаротушения и средств оказания первой медицинской помощи.

1.2.7. Проверка наличия обученного, аттестованного в установленном порядке электротехнического и электромеханического персонала для безопасной эксплуатации электроустановок.

1.2.8. Обеспечение наличия инструкций по эксплуатации электроустановок, по охране труда на рабочих местах, по применению переносных электроприемников, по пожарной безопасности, по предотвращению и ликвидации аварий, по обслуживанию и эксплуатации резервных источников электроснабжения.

1.2.9. Организация противоаварийных и противопожарных тренировок в электроустановках.

2. Проверка потребителей тепловой энергии.

2.1. Проведение гидропневмопромывки и гидроопрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

2.2. Выполнение плана ремонтных работ и обеспечение качества их выполнения.

2.3. Обеспечение нормативного состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

2.4. Обеспечение надлежащего утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

2.5. Обеспечение надлежащего состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

2.6. Обеспечение наличия и работоспособности приборов учета, автоматических регуляторов (при их наличии). Постановка их на коммерческий учет.

2.7. Обеспечение наличия паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

2.9. Обеспечение наличия документов, подтверждающих отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию.

Приложение № 2

к распоряжению Администрации города Фатежа

от 14 сентября 2020 года № 82

ПОРЯДОК

Оценки готовности к работе в осенне-зимний период  2020-2021 гг.

- Общие положения

- Настоящий порядок определяет механизм проведения проверок готовности к отопительному сезону котельных, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, многоквартирных жилых домов, учреждений культуры, юридических лиц, предпринимателей, частных домовладений, потребляемых тепловую энергию и горячую воду (далее  - объекты), находящиеся на территории муниципального района.

- Для проверки объектов Администрацией города Фатежа создается комиссия в составе 3-7 человек. Председатель комиссии – глава города Фатежа. В состав комиссии включается представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Фатежского района Курской области.

- Работа комиссии осуществляется в соответствии с «Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.» (далее – Программа).

Порядок проведения проверки готовности объектов.

- Проверка начинается с рассмотрения документов, перечисленных в Программе, подтверждающих готовность объектов. Затем комиссия при необходимости выезжает на объект проверки.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня, с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу (Приложение 2.1).

- В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект готов к отопительному периоду;

- объект будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний;

- объект не готов к отопительному периоду.

4.      При наличии замечаний к акту прилагается их перечень с датой устранения.

5.  По каждому объекту проверки в течение 15 дней после подписания акта готовности, в случае если объект готов к эксплуатации, выдается паспорт готовности.

6. Срок выдачи паспортов не позднее 26 октября  - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для тепловых сетей и теплоснабжающих организаций.

7. В случае устранения замечаний, указанных в актах, комиссия проводит повторную проверку и составляет новый акт, в сроки, установленные в п. 6.

8. В случае превышения сроков устранения недостатков, установленных в п. 6, организация обязана продолжить подготовку объектов к работе в осенне-зимний период и устранить замечания. Комиссия проводит повторную проверку объекта, оформляет повторный акт, но без выдачи паспорта готовности.

Приложение № 2.1

к Порядку оценки готовности

к работе в ОЗП 2020-2021 гг.

от 14 сентября 2020 г.

АКТ

Проверки готовности к работе в осенне-зимний

период 2020-2021 гг.

г. Фатеж                                                                «____» сентября 2020 г.

Комиссия по проверке готовности к работе в осенне-зимний  период 2020-2021 гг. теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, муниципального образования г. Фатеж, Распоряжением Администрации города Фатежа от 14 сентября 2020 года № 82 «Об организации проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.»,  утвержденной тем же распоряжением и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении « провела проверку готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. объектов_____________________________________________

Проверка готовности к отопительному периоду  проводилась в отношении следующих  объектов:

- ___________________________________________________________

- ___________________________________________________________

- ____________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/ неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: объекты готовы к работе в осенне-зимний период  2020-2021 гг. ____________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:_________________________________________

Заместитель председателя комиссии:______________________________

Члены комиссии:            _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

С актом готовности ознакомлен, один экземпляр получил_____________

(подпись, расшифровка)

Приложение № 3

к распоряжению Администрации  города Фатежа

от 14 сентября 2019 года № 82

Комиссия

по проверке готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе

в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

Лобов Евгений Владимирович – председатель комиссии, глава города Фатежа,

Чаплыгина Людмила Борисовна – заместитель председателя комиссии, заместитель Главы Администрации города Фатежа.

Члены комиссии:

Жигулина Ирина Альбертовна – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства,

Чернышев Александр Владимирович – начальник  отдела промышленности, строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации Фатежского района Курской области (по согласованию),

Представитель Верхнее-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» (по согласованию).

Приложение № 4

к распоряжению Администрации города Фатежа

от 14 сентября 2020 года № 82

Паспорт

готовности к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Выдан ___________________________________________________________.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._______________________________________________________________2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному пери оду:

Акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. от «_____» сентября 2020 года № ______.

___________________ Е.В. Лобов

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проверке готовности ресурсоснабжающих организаций и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.)