ПРОТОКОЛ

Публичные слушания назначены распоряжением главы города Фатежа от 09.12.2015г. №269 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года».

Тема публичных слушании:

- обсуждение вопроса по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года.

Инициатор публичных слушаний:  Администрация города Фатежа.

Дата проведения: 21.12.2015г. 10-00 часов

Место проведения: Курская область г.Фатеж ул.Тихая,35.

Присутствовали, согласно списку.

Председатель публичных слушаний: А.И.Коклин – глава города Фатежа.

Секретарь публичных слушаний: И.А.Жигулина – начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Фатежа.

Повестка дня:

1. вступительное слово – о порядке проведения, составе участников и регламенте проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года –глава города Фатежа Коклин А.И

2. доклад начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г.Фатежа

3. принятие решения по вопросу рассмотрения проекта актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года.

По повестки дня голосовали единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали главу города Фатежа А.И.Коклина:

-Проводимые публичные слушания назначены распоряжением главы города Фатежа от 09.12.2015г. №269 «О назначении публичных слушаний по  рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года», которое обнародовано на трех информационных стендах Администрации города Фатежа и размещено на официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет».

В течении времени со дня обнародования и размещения на сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет» распоряжения о проведении публичных слушаний, в адрес Администрации города Фатежа по данному вопросу не поступило ни одного предложения.

Целью проводимых публичных слушаний являются обсуждения вопроса по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года, сбора и учета предложений (замечаний, мнений, уточнений) со стороны жителей города.

Докладчиком было отмечено, что участниками публичных слушаний являются:

-жители г.Фатежа

-депутаты Собрания депутатов г.Фатежа

-члены комиссии по проведению публичных слушаний

-разработчики проекта

-представители организаций коммунального комплекса.

Далее выступающий предложил обсудить регламент проведения публичных слушаний:

-основной доклад по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года- 15 мин..

-принятие решения по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года-10мин.

По регламенту повестки дня голосовали единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации города Фатежа Жигулину И.А.

В своем докладе она рассказала о составе проекта актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года. Актуализация схемы теплоснабжения города Фатежа предусматривает определение мероприятий по развитию теплоснабжения города Фатежа по состоянию на 01.01.2016года, а так же потребность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.

Пути выполнения актуализации:

-учет предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения;

-актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утвержденной схемы;

-рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;

-мониторинг и актуализация тарифных последствий;

-мониторинг и актуализация проектов схемы теплоснабжения;

-актуализация границ зон деятельности, определенных схемой;

Основные изменения, выполненные в ходе актуализации:

-сформированы балансы мощности/нагрузки по состоянию на 01.01.2015г.;

-дополнены сведения по организациям, ранее не предоставлявшим данные;

-скорректированы в соответствии с фактическими темпами застройки и генеральным планом прогнозы перспективной застройки и тепловой нагрузки;

-скорректированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей;

-скорректированы необходимые финансовые потребности в реализацию проектов для ООО «Фатежские КЭТС» и других инвесторов.

Цель разработки схемы теплоснабжения -формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения города, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований Федерального законодательства. В работе использованы исходные данные и материалы, полученные от администрации города Фатежа, теплоснабжающей организации ООО «Фатежские КЭТС», других организаций и ведомств города. Использованы так же данные генерального плана города Фатежа, в том числе схемы планируемого размещения объектов теплопотребления в границах города.

Выполнен анализ состояния и планов развития города (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.) Проведен расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2027г.

На перспективу до 2027года определены дефициты и избытки тепловых мощностей по микрорайонам города Фатежа. На основе проведенного инженерно-технического анализа существующего состояния, прогнозируемых дефицитов (избытков) тепловых мощностей разработаны варианты обеспечения потребности в тепловой энергии с оптимизацией зон действия источников тепловой энергии города.

Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей Фатежа на период 2016-20178, 2018-2022, 2023-2027 годы и перспективные топливные балансы.

На основании разработанных балансов обеспечения тепловых нагрузок потребителей города, по каждому источнику тепловой энергии разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству генерирующих мощностей.

Определены капитальные вложения в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности. Разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции, указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды.

Основные положения «Актуализации схемы базируются на обосновывающих материалах, являющихся неотъемлемой часть работы.

Работы по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года. выполнена ООО «Бизнес-Аудит», на основании договора на выполнение работ.

Вопросов по данному докладу не поступило

По третьему вопросу повестки дня:

Председательствующий сообщил, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения», после проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года, рекомендовать главе города Фатежа, на основании Заключения о результатах проведения публичных слушаний утвердить вышеуказанную схему.

Поступило предложение рекомендовать главе города Фатежа, на основании Заключения о результатах проведения публичных слушаний утвердить проект актуализации схемы теплоснабжения города Фатежа на период с 2013 до 2027 года по состоянию на 01.01.2016года.

Других предложений не поступило. За предложение утвердить вышеуказанную схему проголосовали единогласно.

В заключении председательствующий сообщил, что вопросы повестки дня публичных слушаний рассмотрены. Публичные слушания считать состоявшимися. Поблагодарил всех участников за участие в обсуждении вопросов.

Председатель публичных слушаний                                      А.И.Коклин

Секретарь публичных слушаний                                             И.А.Жигулина