СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ФАТЕЖА

РЕШЕНИЕ

от 14 августа 2019 года №22

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения на территории муниципального образования «город Фатеж»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Постановлением администрации Курской области от 25.09.2012 №801-па «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов в Курской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Фатеж», Собрание депутатов города Фатежа решило:

1.Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения на территории муниципального образования «город Фатеж» согласно приложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Фатежа в сети «Интернет».

Председатель

Собрания депутатов города Фатежа                                                       О.А.Юркина

Глава

муниципального образования «город Фатеж»                                         Е.В.Лобов

Приложение

к решению

Собрания депутатов города Фатежа

от________________________№__

«Об утверждении нормативов водоотведения (сброса)

по составу сточных вод для абонентов,

осуществляющих сброс сточных вод в централизованные

системы водоотведения

на территории муниципального образования «город Фатеж»

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения на территории муниципального образования «город Фатеж»

| № п/п | Наименования загрязняющего вещества | Единица измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 100 |
| 2 | Реакция среды (рн) | мг/дм3 | 9,0 |
| 3 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 130,0 |
| 4 | АПАВ | мг/дм3 | 5,0 |
| 5 | БПК 5 | мг/дм3 | 200,0 |
| 6 | Мутность ЕМФ | мг/дм3 | 33,0 |
| 7 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 5,0 |
| 8 | ХПК | мг/дм3 | 300,0 |
| 9 | Сухой остаток | мг/дм3 | 800,0 |
| 10 | Сульфаты | мг/дм3 | 500,0 |
| 11 | Фосфаты | мг/дм3 | 5,0 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 500,0 |

Приложение

к решению

Собрания депутатов города Фатежа

от________________________№__

«Об утверждении нормативов водоотведения (сброса)

по составу сточных вод для абонентов,

осуществляющих сброс сточных вод в централизованные

системы водоотведения

на территории муниципального образования «город Фатеж»

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованные системы водоотведения на территории муниципального образования «город Фатеж»

| N п/п | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества, мг/дм3 | 300 |
| 2. | БПК5, мг О2/дм3 | 300 |
| 3. | Азот аммонийный, мг/дм3 | 50 |
| 4. | Нитриты, мг/дм3 | 0,1 |
| 5. | Нитраты, мг/дм3 | 30 |
| 6. | Фосфаты (по Р), мг/дм3 | 12 |
| 7. | Хлориды, мг/дм3 | 1000 |
| 8. | Сульфаты, мг/дм3 | 1000 |
| 9. | АПАВ, мг/дм3 | 0,3 |
| 10. | НПАВ, мг/дм3 | 6,6 |
| 11. | Железо общее, мг/дм3 | 5 |
| 12. | Хром+3, мг/дм3 | 0,5 |
| 13. | Хром+6, мг/дм3 | 0,5 |
| 14. | Медь, мг/дм3 | 1 |
| 15. | Цинк, мг/дм3 | 1 |
| 16. | Никель, мг/дм3 | 0,25 |
| 17. | Кадмий, мг/дм3 | 0,015 |
| 18. | Свинец, мг/дм3 | 0,25 |
| 19. | Марганец, мг/дм3 | 1 |
| 20. | Фенолы, мг/дм3 | 5 |
| 21. | Нефтепродукты, мг/дм3 | 10 |
| 22. | ХПК | 500 |
| 23. | Сухой остаток | 1285 |
| 24. | pH, ед. pH | 6,0 - 9,0 |
| 25. | ХПК: БПК5 | 2,5 |